工作室、实训室安全工作制度
一、防火防盗
1、工作室、实训室管理员要熟悉并掌握易燃易爆物品使用管理知识及消防常识，认真履行工作职责；
2、易燃易爆物品分类贮存、专人保管、定期检查，防止自燃和其它意外事故发生；
3、工作室、实训室内及过道等处应长期定点存放消防器材，如灭火器、消防沙等，任何人不得挪作他用或损坏，过期的消防器材及时更换。
4、严禁在工作室、实训室内吸烟，安全出口、疏散通道、消防通道等处应保持畅通，禁止堆放任何物品。
5、工作室、实训室使用后必须关好门窗、关闭电源，钥匙由专人保管，如若丢失应立即更换门锁，防止丢失被盗；
6、工作室、实训室必须按教学计划使用，外人不得随意进入。教学使用后检查仪器设备是否完好齐全，小型仪器设备专柜存放、专人保管。

二、安全用电
1、工作室、实训室建设时，配电设施必须由专业电工负责设计施工，导线、开关容量符合用电设备要求，连接牢固可靠。
2、使用电器设备时先了解其性能，按操作规程操作，送、断电时必须将开关扣拉到位，防止因接触不良发生意外。

3、电器设备使用过程中如发生跳闸断电，报总务处电工查明原因，排除故障后，方可继续使用，严禁自行处理或强行送电。

4、保持室内清洁干燥，防止线路和设备受潮漏电，配电箱内严禁堆放物品，严禁私拉乱接用电设备，严禁使用电炉子、热得快等与工作无关的任何电器。
5、任何人不得擅自拆装电器设备、改动用电线路，发生人员触电时，应立即切断电源，用绝缘物体将电线与人分离后再实施抢救。
6、放假期间或较长时间不使用的电器设备，应关闭总电源。
三、易燃气体
1、使用易燃气体的实训室必须专人负责管理，燃气管道、软管、接头、开关及器具连接牢固，室内设置检测报警装置。

2、经常用肥皂水检查室内燃气设备接头、开关、软管等部位有无漏气，如发现有气泡或燃气气味，立即开窗通风并报修，严禁开关电器和使用明火。 
3、使用燃气时应先点火、后开供气阀门，严禁先开供气阀门后点火，使用后关闭阀门，做到人走火灭，燃气器具附近严禁放置易燃易爆物品。

4、实训室内的燃气使用必须由任课教师按规程操作，严禁学生操作使用，工作期间任课教师不得离开实训室。
5、燃气临时停止供应时，必须关闭燃气器具上的开关、分阀和总阀，以防恢复供气时燃气泄漏，发生危险。

大连艺术学院

二0一五年五月

2

